## Sheet1
Leptir ventili
OPIS
Leptir ventil * fluid: hladna i topla voda do 120°C * nazivni pritisak: PN16 * zatvaranje ventila: potpuno ugao rotacije 90°C
DN40; Kvs=65 m3/h tip: LV040
DN50; Kvs=100 m3/h tip: LV050
DN65; Kvs=180 m3/h tip: LV065
DN80; Kvs=400m3/h tip: LV080
DN100; Kvs=580 m3/h tip: LV100
DN125; Kvs=820 m3/h tip: LV125
DN150; Kvs=1600 m3/h tip: LV150