## Sheet1
Diktir sistemi
OPIS
Uređaj za održavanje pritiska - "diktir sistem", sa funkcijom degazacije, proizvod "Feniks BB" sa sledećim elementima: - Otvorena čelična ekspanziona posudam antikoroziono zaštićena sa membranom od butil gume, automatskim odzračnim ventilom, transmiterom pritiska nivoa vode montiranim u nozi posude, testirane u skladu EN 13831 i PED Direktive 2014/68/EU
zapremine 200 lit. (Æ 634x1060 mm).
zapremine 300 lit. (Æ 634x1360 mm).
zapremine 400 lit. (Æ 740x1345 mm).
zapremine 500 lit. (Æ 740x1560 mm).
zapremine 600 lit. (Æ 740x1810 mm).
- Konzola uređaja se sastoji od sledećih elementila: * centrifugalne pumpe za uvećanje pritiska (diktir pumpa) Grundfos, tip: CM3-4 (protok 2m3/h, napor 3 bar) (kom. 1) * senzor relativnog pritiska 0-6 bar, Feniks BB tip: SRP-1 * prolazni regulacioni ventil R1/2" za regulaciju pritiska u instalaciji, tip: R2015-4P-S1 * elektromotorni pogon prolaznog ventila, tip: TRF 24-2 * elektromagnetni ventil na liniji za dopunu EMV-1-015/N * balansni ventila Herz Stromax, R3/4" (kom.1) * odvajač nečistoča R1/2" (kom. 1); * nepovratni ventil R1" (kom. 1) * zaporni ventili, kolektor i cevna instalacija * mikroprocesorski regulator Feniks BB, tip: DSC-11 Elektro orman montiran na konzoli uređaja i tehnička dokumentacija
tip: DSU-S1/A1
tip: DSU-S2/A1
tip: DSU-S3/A1
tip: DSU-S4/A1
tip: DSU-S5/A1
Uređaj za održavanje pritiska - "diktir sistem", sa funkcijom degazacije, proizvod "Feniks BB" sa sledećim elementima: - Otvorena čelična ekspanziona posudam antikoroziono zaštićena sa membranom od butil gume, automatskim odzračnim ventilom, transmiterom pritiska nivoa vode montiranim u nozi posude, testirane u skladu EN 13831 i PED Direktive 2014/68/EU
zapremine 800 lit. (Æ 740x2275 mm).
zapremine 1000 lit. (Æ 740x2685 mm).
zapremine 1500 lit. (Æ 1200x2130 mm).
- Konzola uređaja se sastoji od sledećih elementila: * centrifugalne pumpe za uvećanje pritiska (diktir pumpa) Grundfos, tip: CM3-4 (protok 2m3/h, napor 3 bar) (kom. 1) * senzor relativnog pritiska 0-6 bar, Feniks BB tip: SRP-1 * prolazni regulacioni ventil R1/2" za regulaciju pritiska u instalaciji, tip: R2015-6P3-S1 * elektromotorni pogon prolaznog ventila, tip:TRF 24-2 * elektromagnetni ventil na liniji za dopunu EMV-1-020/N * balansni ventila Herz Stromax, R1" (kom. 1); * odvajač nečistoča R3/4" (kom. 1); * nepovratni ventil R1" (kom. 2) * zaporni ventili, kolektor i cevna instalacija * mikroprocesorski regulator Feniks BB, tip: DSC-11 Elektro orman montiran na konzoli uređaja i tehnička dokumentacija
tip: DSU-S6/A1
tip: DSU-S7/A1
tip: DSU-S8/A1
Uređaj za održavanje pritiska - "diktir sistem", sa funkcijom degazacije, proizvod "Feniks BB" sa sledećim elementima: - Otvorena čelična ekspanziona posudam antikoroziono zaštićena sa membranom od butil gume, automatskim odzračnim ventilom, transmiterom pritiska nivoa vode montiranim u nozi posude, testirane u skladu EN 13831 i PED Direktive 2014/68/EU
zapremine 200 lit. (Æ 634x1060 mm).
zapremine 300 lit. (Æ 634x1360 mm).
zapremine 400 lit. (Æ 740x1345 mm).
zapremine 500 lit. (Æ 740x1560 mm).
zapremine 600 lit. (Æ 740x1810 mm).
- Konzola uređaja se sastoji od sledećih elementila: * centrifugalne pumpe za uvećanje pritiska (diktir pumpa) Grundfos tip: CM3-4 (protok 2m3/h, napor 3 bar) (kom. 2) * senzor relativnog pritiska 0-6 bar, Feniks BB tip: SRP-1 * prolazni regulacioni ventil R1/2" za regulaciju pritiska u instalaciji, tip: R2015-4P-S1 * elektromotorni pogon prolaznog ventila, tip:TRF 24-2 * elektromagnetni ventil na liniji za dopunu EMV-1-015/N * balansni ventila Herz Stromax, R3/4" (kom.1) * odvajač nečistoča R1/2" (kom. 1); * nepovratni ventil R1" (kom. 2) * zaporni ventili, kolektor i cevna instalacija * mikroprocesorski regulator Feniks BB, tip: DSC-11 Elektro orman montiran na konzoli uređaja i tehnička dokumentacija
tip: DSU-S1/A2
tip: DSU-S2/A2
tip: DSU-S3/A2
tip: DSU-S4/A2
tip: DSU-S5/A2
Uređaj za održavanje pritiska - "diktir sistem", sa funkcijom degazacije, proizvod "Feniks BB" sa sledećim elementima: - Otvorena čelična ekspanziona posudam antikoroziono zaštićena sa membranom od butil gume, automatskim odzračnim ventilom, transmiterom pritiska nivoa vode montiranim u nozi posude, testirane u skladu EN 13831 i PED Direktive 2014/68/EU
zapremine 800 lit. (Æ 740x2275 mm).
zapremine 1000 lit. (Æ 740x2685 mm).
zapremine 1500 lit. (Æ 1200x2130 mm).
- Konzola uređaja se sastoji od sledećih elementila: * centrifugalne pumpe za uvećanje pritiska (diktir pumpa) Grundfos tip: CM3-4 (protok 2m3/h, napor 3 bar) (kom. 2) * senzor relativnog pritiska 0-6 bar, Feniks BB tip: SRP-1 * prolazni regulacioni ventil R1/2" za regulaciju pritiska u instalaciji, tip: R2015-6P3-S1 * elektromotorni pogon prolaznog ventila, tip:TRF 24-2 * elektromagnetni ventil na liniji za dopunu EMV-1-020/N * balansni ventila Herz Stromax, R1" (kom. 1); * odvajač nečistoča R3/4" (kom. 1); * nepovratni ventil R1" (kom. 2) * zaporni ventili, kolektor i cevna instalacija * mikroprocesorski regulator Feniks BB, tip: DSC-11 Elektro orman montiran na konzoli uređaja i tehnička dokumentacija
tip: DSU-S6/A2
tip: DSU-S7/A2
tip: DSU-S8/A2
Uređaj za održavanje pritiska - "diktir sistem", proizvod "Feniks BB", sastavljen od:
* otvoreni ekspanzioni sud, čelični, 200 litara
* otvoreni ekspanzioni sud, čelični, 400 litara
* otvoreni ekspanzioni sud, čelični, 600 litara
* otvoreni ekspanzioni sud, čelični, 800 litara
* pumpa za održavanje pritiska u sistemu do 3 bar, Grundfos, tip:CM3-4, priklj. R1”, 1 kom * transmiter pritiska vode, merni opseg (0-6) bar, tip: SRP-1, 1 kom. * senzor hidrostatičkog pritiska, merni opseg (0 - 0,25) bar, tip: SHP-1, 1 kom. * elektromagnetni ventil DN15, do 90°C, tip:EMV-1-015/N, 2 kom. * predregulacioni ventil sa skalom za predregulaciju R1", 1 kom * nepovratni ventil R1", 1 kom. * hvatači nečistoće R1/2" - 2 kom. * loptaste slavine sa holenderom R 1" i R1/2", 2+3 kom * mikroprocesorska jedinica, tip: DSC-10 * elektroormar, funkcionalno ispitan i montiran na posudi * tennička dokumentacija i atesti
tip: DSU-1
tip: DSU-2
tip: DSU-3
tip: DSU-4
Uređaj za održavanje pritiska - "diktir sistem", proizvod "Feniks BB", sastavljen od:
* otvoreni ekspanzioni sud, čelični, 1000 lit.
* otvoreni ekspanzioni sud, čelični, 1200 lit.
* pumpa za održavanje pritiska u sistemu do 3 bar, Grundfos, tip: CM3-4, priklj. R1”, 1 kom. * transmiter pritiska vode, merni opseg (0-6) bar, tip: SRP-1, 1 kom. * senzor hidrostatičkog pritiska, merni opseg (0 - 0,25) bar, tip: SHP-1, 1 kom. * elektromagnetni ventil DN15, do 90°C, tip:EMV-1-020/N - 2 kom. * predregulacioni ventil sa skalom za predregulaciju R1", 1 kom * nepovratni ventil R1", 1 kom. * hvatači nečistoće R3/4" - 2 kom. * loptaste slavine sa holenderom R 1" i R3/4", 2+3 kom * mikroprocesorska jedinica, tip: DSC-10 * elektroormar, funkcionalno ispitan i montiran na posudi * tennička dokumentacija i atesti
tip: DSU-5
tip: DSU-6