## Sheet1
Loptasti ventili
OPIS
Prolazni loptasti ventil ON/OFF * fluid: hladna i topla voda do 120°C * nazivni pritisak: PN16 * zatvaranje ventila: potpuno ugao rotacije 90°
DN15; Kvs=15 m3/h tip: LVN 015/15
DN20; Kvs=32 m3/h tip: LVN 20/32
DN25; Kvs=26 m3/h tip: LVN 25/26
DN32; Kvs=32 m3/h tip: LVN 32/32
DN40; Kvs=31 m3/h tip: LVN 40/31
DN50; Kvs=49 m3/h tip: LVN 50/49
Trokraki loptasti ventil * fluid: hladna i topla voda do 120°C * nazivni pritisak: PN16 * zatvaranje ventila: potpuno ugao rotacije 90°C
DN15; Kvs=15 m3/h tip: TLVN 015/15
DN20; Kvs=32 m3/h tip: TLVN 20/32
DN25; Kvs=26 m3/h tip: TLVN 25/26
DN32; Kvs=32 m3/h tip: TLVN 32/32
DN40; Kvs=31 m3/h tip: TLVN 40/31
DN50; Kvs=49 m3/h tip: TLVN 50/49