## Sheet1
Trokraki kugla ventili
OPIS
Trokraki kugla ventil - preklopni * nazivni pritisak: PN16 * povezivanje: unurašnji navoj * max. temperatura fluida: 120°C
DN 15; Kvs=15 m3/h tip: FR3015-S1
DN 20; Kvs=32 m3/h tip: FR3020-S2
DN 25; Kvs=26 m3/h tip: FR3025-S2
DN 32; Kvs=32 m3/h tip: FR3032-S3
DN 40; Kvs=31 m3/h tip: FR3040-S3
DN 50; Kvs=49 m3/h tip: FR3050-S4